## Úvod
Program pro TESTOVÁNÍ
Preventista II. - III. stupně
Autor programu: | Ing. Milan Hoffmann
Verze programu: | 2025 - 01 (13.01.2025)
Vytvoř TEST pro TISK
On-line TEST
Kontakt
Kontrola / Oprava On-line TESTu
Hodnocení On-line TESTu
Nastavení Uživatele
Prohlížení / Učení otázek
Individuální nastavení TESTu
Šablona s odpovědmi
Šablona bez odpovědí
Preventista III. stupně (40 otázek)
Preventista II. stupně (40 otázek)
Osvědčení

## Uživatel
Nastavení Uživatele
Příjmení: | Hoffmann
Jméno: | Milan
SDH: | Želčany
OSH: | Plzeň - Jih

## Kontakt
Kontakt
Program TESTOVÁNÍ - Preventista II. - III. pro SH ČMS vytvořil:
Ing. Milan HOFFMANN
Želčany 34
332 04 NEZVĚSTICE
mobil: | +420 606 916 333
+420 731 428 398
mail: | milan.hoffmann@seznam.cz
hoffi@atlas.cz
www: | www.dh.cz
www.oshpj.cz
www obec Chválenice
www SDH Želčany
facebook SDH Želčany

## TISK
Preventista III. stupně - TEST test č.1
1 |  | Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené:
PIII | a) | samostatným kouřovodem do samostatného komína
| b) | samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu
| c) | do samostatně stojícího komína
2 |  | Pevná paliva se ukládají:
PIII | a) | jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv
| b) | odděleně od kapalných druhů paliv, a to max. 5 metrů od topidla
| c) | odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek
3 |  | Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je zákonem o požární ochraně stanovena:
PIII | a) | 50000 Kč
| b) | 5000 Kč
| c) | 25000 Kč
4 |  | Fyzická osoba je povinna:
PIII | a) | nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření
| b) | nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)
| c) | nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)
5 |  | Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru:
PIII | a) | pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah
| b) | pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl
| c) | každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně
6 |  | Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která:
PIII | a) | je vyučena zedníkem a plynařem
| b) | je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
| c) | je zedníkem se zaměřením na zděné komíny
7 |  | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
PIII | a) | 2 x ročně
| b) | 3 x ročně
| c) | 1 x ročně
8 |  | Účinná výška komínového průduchu je:
PIII | a) | rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu
| b) | rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem
| c) | rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
9 |  | Fyzická osoba nesmí:
PIII | a) | provádět práce na opravě, seřízení a kontrole požárního automobilu
| b) | zakoupit si velitelský vůz
| c) | provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
10 |  | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
PIII | a) | ve všech objektech 1 x za dva roky
| b) | 1 x ročně, s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci
| c) | 2 x ročně
Preventista III. stupně - TEST test č.1
11 |  | Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá:
PIII | a) | nevychladlý popel se nesmí vybírat
| b) | do nehořlavých uzavíratelných nádob
| c) | do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
12 |  | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u:
PIII | a) | hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
| b) | obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu požár vznikl
| c) | krajského úřadu
13 |  | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na kapalná paliva o výkonu do 50 kW včetně :
PIII | a) | 2 x ročně
| b) | 1 x za 2 roky
| c) | 1 x ročně
14 |  | Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí):
PIII | a) | se musí sledovat, zda tyto látky neskladuje fyzická osoba
| b) | se musí sledovat, zda jsou skladovány vždy jen v samostatném objektu
| c) | se musí sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení
15 |  | Fyzická osoba je povinna:
PIII | a) | kouřit všude tam, kde to není zakázáno
| b) | plnit příkazy a dodržovat zákazy, zejména kouřit všude tam, kde je to povoleno
| c) | plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
16 |  | Fyzické osoby mohou skladovat hořlavé látky v půdních prostorách :
PIII | a) | ale nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
| b) | ale nejméně ve vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
| c) | je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso dostatečně omítnuté a dvakrát natřené vápenným mlékem
17 |  | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit:
PIII | a) | do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
| b) | do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku
| c) | do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
18 |  | Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena:
PIII | a) | vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
| b) | nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
| c) | zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
19 |  | Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl:
PIII | a) | náhrada výdajů mu nenáleží
| b) | náhrada výdajů
| c) | náhrada výdajů do výše 25 000 Kč
20 |  | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro osobní automobily :
PIII | a) | nejvýše 20 litrů pohonných hmot
| b) | nejvýše 60 litrů pohonných hmot
| c) | nejvýše 40 litrů pohonných hmot
Preventista III. stupně - TEST test č.1
21 |  | Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven alespoň:
PIII | a) | dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti
| b) | nemusí být vybaven hasicími přístroji
| c) | jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A
22 |  | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro nákladní automobily nejvýše:
PIII | a) | 60 litrů pohonných hmot
| b) | 80 litrů pohonných hmot
| c) | 40 litrů pohonných hmot
23 |  | Fyzická osoba je povinna:
PIII | a) | nevytvářet v místnostech, které vlastní nebo užívá podmínky pro zdolávání požáru, pokud jsou vybavené autonomním hlásičem požáru
| b) | vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
| c) | vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem
24 |  | Sopouch, do kterého není připojen spotřebič:
PIII | a) | musí být vždy zazděn, aby bylo zamezeno nežádoucímu nasávání vzduchu z prostorů kolem komína
| b) | musí zůstat spojený s kouřovodem
| c) | musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu; u zděného komína může být sopouch zazděn
25 |  | Mezi základní povinnosti fyzických osob patří:
PIII | a) | znát obsah českých technických norem vztahujících se k požární ochraně, způsobu vytápění a podmínky požární bezpečnosti při svařování
| b) | znát provázanost zákona o požární ochraně a českých technických norem
| c) | počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
26 |  | Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na:
PIII | a) | estetický vzhled
| b) | výšku střechy
| c) | evakuaci osob, popř. zvířat
27 |  | Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být:
PIII | a) | uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou
| b) | uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
| c) | označeny červeným rámečkem
28 |  | Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna :
PIII | a) | pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem
| b) | na základě objednání fyzické osoby
| c) | automaticky ve stanovených lhůtách
29 |  | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem:
PIII | a) | 2 x ročně
| b) | 6 x ročně
| c) | 3 x ročně
Preventista III. stupně - TEST test č.1
30 |  | Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany, náleží ji:
PIII | a) | polovina průměrného měsíčního platu
| b) | nenáleží ji finanční náhrada
| c) | náhrada ušlého výdělku v prokázané výši
31 |  | Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.:
PIII | a) | ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
| b) | neopustit místo požárního zásahu bez vědomí velitele jednotky a velitele zásahu
| c) | zahájit peněžité sbírky pro postižené
32 |  | Fyzická osoba nesmí:
PIII | a) | nikdy svařovat
| b) | provádět svářečské práce sousedovi, pokud vlastní svářečský průkaz
| c) | provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
33 |  | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
PIII | a) | 2 x ročně
| b) | 3 x ročně
| c) | 1 x ročně
34 |  | Komínový průduch je:
PIII | a) | prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí
| b) | dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší
| c) | stavební díl, z něhož je postaven komín
35 |  | Propan-butan je:
PIII | a) | hořlavá kapalina těžší než voda
| b) | uhlovodíkový plyn těžší než vzduch
| c) | zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch
36 |  | Rozdělení hasicích přístrojů podle provedení:
PIII | a) | přenosný, pojízdný, samojízdný
| b) | ruční, přívěsný, pojízdný
| c) | přenosný, pojízdný, přívěsný
37 |  | Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje:
PIII | a) | na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně
| b) | na všechny osoby
| c) | pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby
38 |  | Požární uzávěr otvoru:
PIII | a) | jsou dveře bez požární odolnosti
| b) | je každý uzávěr otvoru v rodinných domech bránící šíření požáru mezi jednotlivými místnostmi
| c) | je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
39 |  | Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí:
PIII | a) | nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok
| b) | nejméně jednou za rok
| c) | nemusí se provádět vůbec
40 |  | Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je zpravidla tvořena:
PIII | a) | komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru
| b) | průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
| c) | komínovým průduchem a kouřovodem

## Hlavička
Preventista III. stupně - TEST test č.1

## Seznam
40 |  | Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je zpravidla tvořena:
PIII | a) | komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru
| b) | průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
| c) | komínovým průduchem a kouřovodem

## BezOdpovedi
| Tabulka odpovědí | [20 empty] | test č.
| a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c
1. |  |  |  | 21. |  |  |  | 41. |  |  |  | 61. |  |  |  | 81. |  |  |  | 101. |  |  |  | 121. |  |  |  | SDH: | OSH:
2. |  |  |  | 22. |  |  |  | 42. |  |  |  | 62. |  |  |  | 82. |  |  |  | 102. |  |  |  | 122.
3. |  |  |  | 23. |  |  |  | 43. |  |  |  | 63. |  |  |  | 83. |  |  |  | 103. |  |  |  | 123.
4. |  |  |  | 24. |  |  |  | 44. |  |  |  | 64. |  |  |  | 84. |  |  |  | 104. |  |  |  | 124.
5. |  |  |  | 25. |  |  |  | 45. |  |  |  | 65. |  |  |  | 85. |  |  |  | 105. |  |  |  | 125.
6. |  |  |  | 26. |  |  |  | 46. |  |  |  | 66. |  |  |  | 86. |  |  |  | 106. |  |  |  | 126.
7. |  |  |  | 27. |  |  |  | 47. |  |  |  | 67. |  |  |  | 87. |  |  |  | 107. |  |  |  | 127.
8. |  |  |  | 28. |  |  |  | 48. |  |  |  | 68. |  |  |  | 88. |  |  |  | 108. |  |  |  | 128.
9. |  |  |  | 29. |  |  |  | 49. |  |  |  | 69. |  |  |  | 89. |  |  |  | 109. |  |  |  | 129.
10. |  |  |  | 30. |  |  |  | 50. |  |  |  | 70. |  |  |  | 90. |  |  |  | 110. |  |  |  | 130.
z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z
| a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c
11. |  |  |  | 31. |  |  |  | 51. |  |  |  | 71. |  |  |  | 91. |  |  |  | 111. |  |  |  | 131. |  |  |  | Příjmení: | Jméno:
12. |  |  |  | 32. |  |  |  | 52. |  |  |  | 72. |  |  |  | 92. |  |  |  | 112. |  |  |  | 132.
13. |  |  |  | 33. |  |  |  | 53. |  |  |  | 73. |  |  |  | 93. |  |  |  | 113. |  |  |  | 133.
14. |  |  |  | 34. |  |  |  | 54. |  |  |  | 74. |  |  |  | 94. |  |  |  | 114. |  |  |  | 134.
15. |  |  |  | 35. |  |  |  | 55. |  |  |  | 75. |  |  |  | 95. |  |  |  | 115. |  |  |  | 135.
16. |  |  |  | 36. |  |  |  | 56. |  |  |  | 76. |  |  |  | 96. |  |  |  | 116. |  |  |  | 136.
17. |  |  |  | 37. |  |  |  | 57. |  |  |  | 77. |  |  |  | 97. |  |  |  | 117. |  |  |  | 137.
18. |  |  |  | 38. |  |  |  | 58. |  |  |  | 78. |  |  |  | 98. |  |  |  | 118. |  |  |  | 138.
19. |  |  |  | 39. |  |  |  | 59. |  |  |  | 79. |  |  |  | 99. |  |  |  | 119. |  |  |  | 139.
20. |  |  |  | 40. |  |  |  | 60. |  |  |  | 80. |  |  |  | 100. |  |  |  | 120. |  |  |  | 140.
z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z

## BezOdpovedi2
Záznam o zkoušce preventisty SH ČMS stupně III. / II.
Vystavilo OSH (KSH) ČMS:
nebo vzdělávací zařízení SH ČMS:
[8 empty] | TEST | [7 empty] | test č.:
Vaše odpovědi označte křížkem "X"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c
Příjmení, jméno, titul | [10 empty] | Datum narození:
Adresa bydliště:
Člen SDH v:
Podpis:
Počet chybných odpovědí:
Min. 80% otázek (32) zodpovězeno správně - ano / ne *)
Dodatečné otázky testu A / B *) zodpovězeny / nezodpovězeny *)
Zkoušený při ověření znalostí odbornosti uspěl / neuspěl *)
Předseda zkušební komise
Jméno | [10 empty] | Podpis
Členové zkušební komise
Jméno | [10 empty] | Podpis
Jméno | [10 empty] | Podpis
Datum zkoušky:
*) nehodící se škrtněte

## Odpovedi
| Tabulka odpovědí | [20 empty] | test č. |  |  | 1
| a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c
z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z
| a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c |  | a | b | c
z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z |  |  |  | z

## Odpovedi2
Tabulka správných odpovědí
PREVENTISTA II. / III. stupně *)
PREVENTISTA II. / III. stupně *)
[8 empty] | TEST | [7 empty] | test č.: |  | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x
[5 empty] | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | x |  | x
| x | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[6 empty] | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
| x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x
x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x

## Nastavení Online
Nastavení On-line Testu
Označte křížkem okruhy, které hodláte testovat a zadejte počet otázek z daného okruhu
| X | 10 | T |  | Kategorie: | Okruh:
0 | x | 60 | 40 | 60 | PIII | Preventista III., 2025
0 |  | 60 |  | 120 | PII | Preventista II., 2025
0 |  | 0 |  | 120 | PI | Preventista I., 2025
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  |  | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 |  |  | 0 | #VALUE!
0 | Celkem: |  | 40
| 1 |  |  |  | Číslo testu |  | 40 | 40 | Volba šablony | x | Promíchávat odpovědi
Pozn.: Číslo v zeleném poli představuje maximální počet otázek z jedné oblasti
Pozn.: Vygenerování TESTu se provede, pokud celkový počet otázek nepřekročí číslo 40 či 140 (v závislosti na volbě šablony).
Note on B3: Křížkem se rozumí písmeno "x" či "X".
Note on B5: Křížkem se rozumí písmeno "x" či "X".
Note on B28: Číslo testu je uvedeno na každém listu tištěné verze testu a na příslušné vyhodnocovací tabulce.
Note on C5: Číslo v zeleném poli představuje maximální počet otázek z jedné oblasti.
Note on D5: Zvolte počet otázek v jedné oblasti v rozsahu od 0 to hodnoty uvedené v zeleném sloupci.
Note on D26: Vygenerování TESTu se provede, pokud celkový počet otázek nepřekročí číslo 140.
Note on I28: Program nabízí 2 šablony: - pro max. 60 otázek vepiště číslo 60 - pro max. 140 otázek vepiště číslo 140
Note on N28: Označte křížkem, pokud chcete promíchávat odpovědi. Křížkem se rozumí písmeno "x" či "X".
Vygeneruj TEST
Vymaž nastavení TESTu

## Online
On-line TEST
PII-2025
1. | Požární evakuační plán:
a) obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie
b) upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem
c) vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob, které zpozorují vznik požáru a místo ohlášení požáru
Otázka č.
1. z(ze) 40

## Kontrola
On-line TEST - Kontrola / Oprava testu
Preventista III., 2025
PIII-2025
3. | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u:
2 | a) hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
b) obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu požár vznikl
c) krajského úřadu
Vaše původní odpověď na tuto otázku je:
a
Start
-1
+1
+1
Konec

## PaU
Prohlížení / Učení otázek
1 | 1 | 60 | 0
Preventista III., 2025
1. Jakým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany:
a) zákonem o požární ochraně
b) ústavou ČR
c) zákoníkem práce
| Správná odpověď: |  |  |  | a)
ZAČÁTEK
Otázka č.
|  |  |  | 1 | z | 60
+1
+1
-1
Start
Preventista III
Konec
Preventista II

## Nastavení
Nastavení programu
Počet okruhů otázek: |  | 20 | PocOkr
|  | 3 | PocTest
Max. počet otázek |  | #REF! | Max
Okruh: | Kategorie: | Název okruhu: | PocOtzOkr | Start
1 | PIII | Preventista III., 2025 | 60 | 0
2 | PII | Preventista II., 2025 | 60 | 60
3 | PI | Preventista I., 2025 | 0 | 120
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sestavení otázek

## Otazky
1 | Jakým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany: | zákonem o požární ochraně | ústavou ČR | zákoníkem práce | a | PIII-2025 | P | PIII
2 | Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem: | č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů | č. 320/2015 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů | č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | a | PIII-2025 | P | PIII
3 | Mezi základní povinnosti fyzických osob patří: | počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů | znát obsah českých technických norem vztahujících se k požární ochraně, způsobu vytápění a podmínky požární bezpečnosti při svařování | znát provázanost zákona o požární ochraně a českých technických norem | a | PIII-2025 | P | PIII
4 | Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát: | aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár | aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky | aby byla vždy v přítomnosti osoba starší 21 let | a | PIII-2025 | P | PIII
5 | Fyzická osoba je povinna: | plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech | kouřit všude tam, kde to není zakázáno | plnit příkazy a dodržovat zákazy, zejména kouřit všude tam, kde je to povoleno | a | PIII-2025 | P | PIII
6 | Fyzická osoba nesmí: | provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací | provádět práce na opravě, seřízení a kontrole požárního automobilu | zakoupit si velitelský vůz | a | PIII-2025 | P | PIII
7 | Fyzická osoba je povinna: | vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce | vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem | nevytvářet v místnostech, které vlastní nebo užívá podmínky pro zdolávání požáru, pokud jsou vybavené autonomním hlásičem požáru | a | PIII-2025 | P | PIII
8 | Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá: | do nehořlavých uzavíratelných nádob | do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny | nevychladlý popel se nesmí vybírat | a | PIII-2025 | P | PIII
9 | Fyzická osoba je povinna: | nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření | nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit) | nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit) | a | PIII-2025 | P | PIII
10 | Fyzická osoba nesmí: | provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz | nikdy svařovat | provádět svářečské práce sousedovi, pokud vlastní svářečský průkaz | a | PIII-2025 | P | PIII
11 | Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.: | provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob | provedení fotodokumentace probíhajícího zásahu | přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní | a | PIII-2025 | P | PIII
12 | Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru: | každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně | pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah | pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl | a | PIII-2025 | P | PIII
13 | Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.: | ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení | neopustit místo požárního zásahu bez vědomí velitele jednotky a velitele zásahu | zahájit peněžité sbírky pro postižené | a | PIII-2025 | P | PIII
14 | Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně : | poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru | poskytnutí a vyčištění zásahových obleků hasičů, kteří se účastní zásahu | zapůjčení svého cvičeného psa | a | PIII-2025 | P | PIII
15 | Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje: | na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně | na všechny osoby | pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby | a | PIII-2025 | P | PIII
16 | Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl: | náhrada výdajů | náhrada výdajů do výše 25 000 Kč | náhrada výdajů mu nenáleží | a | PIII-2025 | P | PIII
17 | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit: | do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku | do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku | do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku | a | PIII-2025 | P | PIII
18 | Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany, náleží ji: | náhrada ušlého výdělku v prokázané výši | polovina průměrného měsíčního platu | nenáleží ji finanční náhrada | a | PIII-2025 | P | PIII
19 | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u: | hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl | obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu požár vznikl | krajského úřadu | a | PIII-2025 | P | PIII
20 | Propan-butan je: | uhlovodíkový plyn těžší než vzduch | zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch | hořlavá kapalina těžší než voda | a | PIII-2025 | P | PIII
21 | Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat: | na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech | na snadno přístupných a dostatečně větraných prostorách pod úrovní okolního terénu | v dobře větraných garážích | a | PIII-2025 | P | PIII
22 | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro osobní automobily : | nejvýše 40 litrů pohonných hmot | nejvýše 20 litrů pohonných hmot | nejvýše 60 litrů pohonných hmot | a | PIII-2025 | P | PIII
23 | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro nákladní automobily nejvýše: | 80 litrů pohonných hmot | 40 litrů pohonných hmot | 60 litrů pohonných hmot | a | PIII-2025 | P | PIII
24 | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše: | 20 litrů oleje na jedno stání | 40 litrů oleje na jedno stání | 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo | a | PIII-2025 | P | PIII
25 | Pevná paliva se ukládají: | odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek | jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv | odděleně od kapalných druhů paliv, a to max. 5 metrů od topidla | a | PIII-2025 | P | PIII
26 | Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí): | se musí sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení | se musí sledovat, zda tyto látky neskladuje fyzická osoba | se musí sledovat, zda jsou skladovány vždy jen v samostatném objektu | a | PIII-2025 | P | PIII
27 | Fyzické osoby mohou skladovat hořlavé látky v půdních prostorách : | ale nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa | ale nejméně ve vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa | je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso dostatečně omítnuté a dvakrát natřené vápenným mlékem | a | PIII-2025 | P | PIII
28 | Přestupek je definován: | zákonem | nařízením vlády | vyhláškou | a | PIII-2025 | P | PIII
29 | Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše: | 25000 Kč | 20000 Kč | 10000 Kč | a | PIII-2025 | P | PIII
30 | Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je zákonem o požární ochraně stanovena: | 25000 Kč | 50000 Kč | 5000 Kč | a | PIII-2025 | P | PIII
31 | Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena: | zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty | vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů | nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv | a | PIII-2025 | P | PIII
32 | Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna : | na základě objednání fyzické osoby | automaticky ve stanovených lhůtách | pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem | a | PIII-2025 | P | PIII
33 | Lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty jsou uvedeny ve: | vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty | vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů | vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) | a | PIII-2025 | P | PIII
34 | Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně: | je možné provádět svépomocí | je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka | není možné provádět svépomocí | a | PIII-2025 | P | PIII
35 | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně: | 1 x ročně, s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci | 2 x ročně | ve všech objektech 1 x za dva roky | a | PIII-2025 | P | PIII
36 | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na kapalná paliva o výkonu do 50 kW včetně : | 1 x ročně | 2 x ročně | 1 x za 2 roky | a | PIII-2025 | P | PIII
37 | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně: | 1 x ročně | 2 x ročně | 3 x ročně | a | PIII-2025 | P | PIII
38 | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem: | 3 x ročně | 2 x ročně | 6 x ročně | a | PIII-2025 | P | PIII
39 | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně: | 1 x ročně | 2 x ročně | 3 x ročně | a | PIII-2025 | P | PIII
40 | Bezpečná vzdálenost spotřebičů na pevná paliva – kamen – je dle vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, stanovena ve směru hlavního sálání na: | 200 mm | 500 mm | 800 mm | b | PIII-2025 | P | PIII
41 | Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která: | je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví | je zedníkem se zaměřením na zděné komíny | je vyučena zedníkem a plynařem | a | PIII-2025 | P | PIII
42 | Revizi spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která: | je současně revizním technikem spalinových cest | je pouze kominíkem | je současně vyučena zedníkem a tesařem | a | PIII-2025 | P | PIII
43 | Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je zpravidla tvořena: | průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem | komínovým průduchem a kouřovodem | komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru | a | PIII-2025 | P | PIII
44 | Komínový průduch je: | dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší | stavební díl, z něhož je postaven komín | prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí | a | PIII-2025 | P | PIII
45 | Sopouch je: | konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod | otvor na půdici komína umožňující vybíraní sazí | starý (nepoužívaný) komín uzavřený v úrovni hlavy komína proti vnikání dešťových srážek | a | PIII-2025 | P | PIII
46 | Sopouch, do kterého není připojen spotřebič: | musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu; u zděného komína může být sopouch zazděn | musí být vždy zazděn, aby bylo zamezeno nežádoucímu nasávání vzduchu z prostorů kolem komína | musí zůstat spojený s kouřovodem | a | PIII-2025 | P | PIII
47 | Účinná výška komínového průduchu je: | rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína | rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu | rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem | a | PIII-2025 | P | PIII
48 | Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být: | uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou | uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů | označeny červeným rámečkem | a | PIII-2025 | P | PIII
49 | Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené: | samostatným kouřovodem do samostatného komína | samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu | do samostatně stojícího komína | a | PIII-2025 | P | PIII
50 | Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby podle druhu splňovala mj. technické podmínky požární ochrany na: | odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor | maximální vzdálenost 50 km od požární stanice | maximální vzdálenost. 20 km od zdroje vody | a | PIII-2025 | P | PIII
51 | Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na: | evakuaci osob, popř. zvířat | estetický vzhled | výšku střechy | a | PIII-2025 | P | PIII
52 | Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven: | zařízením autonomní detekce a signalizace požáru | elektrickou požární signalizací | sprinklerovým hasicím zařízením | a | PIII-2025 | P | PIII
53 | Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven alespoň: | jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A | dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti | nemusí být vybaven hasicími přístroji | a | PIII-2025 | P | PIII
54 | Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí: | nejméně jednou za rok | nemusí se provádět vůbec | nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok | a | PIII-2025 | P | PIII
55 | Rozdělení hasicích přístrojů podle provedení: | přenosný, pojízdný, přívěsný | přenosný, pojízdný, samojízdný | ruční, přívěsný, pojízdný | a | PIII-2025 | P | PIII
56 | Požární zatížení je pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m2): | jehož normová výhřevnost je stejná jako výhřevnost všech hořlavých látek nacházejících se na stejné posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m-2 | jehož tíha je stejná jako tíha všech hořlavých látek na posuzované ploše | jehož objem je stejný jako objem všech hořlavých látek nacházejících se na posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m-2 | a | PIII-2025 | P | PIII
57 | Požární úsek je prostor stavebního objektu ohraničený od ostatních částí objektu: | požárně dělicími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením | jen zděnými konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením | železobetonovými a zděnými konstrukcemi | a | PIII-2025 | P | PIII
58 | Požárně dělicí konstrukce: | je stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru | je jakákoliv stavební konstrukce, kromě dřevěné o tloušťce min. 50 mm | je stavební konstrukce bránící šíření požáru o tloušťce min. 50 mm, ale nesmí být ze sádrokartonu | a | PIII-2025 | P | PIII
59 | Požární uzávěr otvoru: | je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích | jsou dveře bez požární odolnosti | je každý uzávěr otvoru v rodinných domech bránící šíření požáru mezi jednotlivými místnostmi | a | PIII-2025 | P | PIII
60 | Požární dveře, aby plnily svou funkci v případě požáru: | musí být zavřené | musí být otevřené pro přívod vzduch | nesmí být v podzemních podlažích | a | PIII-2025 | P | PIII
61 | Podle míry požárního nebezpečí se člení provozované činnosti do: | do tří kategorií | do čtyř tříd nebezpečnosti | do dvou skupin | a | PII-2025 | P | PII
62 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší | prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší | prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší | a | PII-2025 | P | PII
63 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti: | při nichž se vyskytují nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku | při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku | při nichž se vyskytují nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku | a | PII-2025 | P | PII
64 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah | rodinné domy alespoň o čtyřech bytech | bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích | a | PII-2025 | P | PII
65 | Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří: | podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob | podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob | bytové domy o 7 a více podlažích | a | PII-2025 | P | PII
66 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob | podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob | podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob | a | PII-2025 | P | PII
67 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace | objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m | bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích | a | PII-2025 | P | PII
68 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | stavba pro shromažďování většího počtu osob | otevřené kluziště s tribunami | nádvoří bytových domů | a | PII-2025 | P | PII
69 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří: | stavba ubytovacího zařízení, tj. stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené | bytový dům o výšce nad 22,5 m | penzion s kapacitou 40 lůžek | b | PII-2025 | P | PII
70 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění | prostory, vytápěné lokálními topidly | svařování el. obloukem ve svařovně | a | PII-2025 | P | PII
71 | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří: | činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm | činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm | činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm | a | PII-2025 | P | PII
72 | Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána: | zákonem o požární ochraně | vyhláškou o požární prevenci | stavebním zákonem | a | PII-2025 | P | PII
73 | Povinnost vytvářet podmínky pro hašení (rychlé zdolání) požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána: | právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám | právnickým osobám se zaměstnanci a fyzickým osobám | podnikajícím fyzickým osobám | a | PII-2025 | P | PII
74 | Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává: | osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany | statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba | preventista požární ochrany | a | PII-2025 | P | PII
75 | Dokumentace požární ochrany se kontroluje: | min. jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé provedené změně | podle potřeby, min. jednou za pět let | jednou za tři roky | a | PII-2025 | P | PII
76 | Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná: | zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru | veliteli zásahu | vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům | a | PII-2025 | P | PII
77 | Požární řád upravuje: | základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím | základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby | vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby | a | PII-2025 | P | PII
78 | Požární řád obsahuje: | požárně technické charakteristiky látek potřebné ke stanovení preventivních opatření a nejvýše přípustné množství těchto látek | výčet preventistů požární ochrany působících ve společnosti v rozčlenění dle směn a dle závodů | telefonní čísla složek IZS | a | PII-2025 | P | PII
79 | Příloha požárního řádu obsahuje také: | přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek | jmenný seznam členů jednotky HZS podniku | havarijní spojení na složky IZS | a | PII-2025 | P | PII
80 | Požární poplachové směrnice: | vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru | obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek | obsahují seznam členů preventivní požární hlídky | a | PII-2025 | P | PII
81 | Požární poplachové směrnice obsahují: | postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru | požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů | seznam členů preventivní požární hlídky | a | PII-2025 | P | PII
82 | Tísňová linka na hasiče má číslo: | 150 a 112 | 155 | 158 a 157 | a | PII-2025 | P | PII
83 | Požární evakuační plán: | upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem | vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob, které zpozorují vznik požáru a místo ohlášení požáru | obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie | a | PII-2025 | P | PII
84 | Cvičný požární poplach se vyhlašuje: | nejméně jednou za rok | podle potřeby, nejméně jednou za tři roky | vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů | a | PII-2025 | P | PII
85 | Dokumentaci zdolávání požárů: | tvoří operativní plán a operativní karta zdolávání požárů | musí každý rok zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany | zpracovává územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje | a | PII-2025 | P | PII
86 | Řád ohlašovny požárů: | zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů | musí zpracovat každá právnická osoba | zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje | a | PII-2025 | P | PII
87 | Požární kniha slouží k záznamům: | o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob | o výkonu státního požárního dozoru | o pochůzkách vrátných v době mimopracovní a v době sníženého provozu | a | PII-2025 | P | PII
88 | Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří, např.: | stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád | požární řád obce, požární poplachové směrnice | požární poplachový plán kraje, požární řád obce | a | PII-2025 | P | PII
89 | Povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby, která provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, ve vztahu k požárnímu řádu: | musí zpracovat požární řád | nemusí zpracovat požární řád, pokud má zpracované požární poplachové směrnice | nemusí zpracovat požární řád, pokud to neurčí dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany | a | PII-2025 | P | PII
90 | Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí: | před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakujících se činností nejméně jednou za rok | před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakovaných činností nejméně jednou za tři roky | před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakovaných činností nejméně jednou za dva roky | a | PII-2025 | P | PII
91 | Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí: | při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za dva roky | při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za tři roky | při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za pět let | a | PII-2025 | P | PII
92 | Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí: | při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za tři roky | při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za dva roky | při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za rok | a | PII-2025 | P | PII
93 | Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří: | tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení | zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky | seznam všech zúčastněných, podpis školitele a preventisty PO | a | PII-2025 | P | PII
94 | Vedoucí zaměstnance subjektů provádějících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může o požární ochraně školit: | jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany | jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně | jen statutární zástupce firmy | a | PII-2025 | P | PII
95 | Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou: | nejvýše 1,5 m | minimálně 1 metr | nejvýše 120 cm | a | PII-2025 | P | PII
96 | Kontrola hasicího přístroje se provádí: | jednou za rok | jednou za 10 let | jednou za 2 roky | a | PII-2025 | P | PII
97 | Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže mimo jiné: | je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2 (sněhový) | není zabezpečený proti převržení a není umístěn v prostoru s nebezpečím požáru | je starší 10 let s výjimkou hasicího přístroje vodního | a | PII-2025 | P | PII
98 | Počet a druh přenosných hasicích přístrojů je stanoven: | v požárně bezpečnostním řešení objektu | v dokumentaci pro územní řízení a v projektu vzduchotechniky | v architektonické studii stavby | a | PII-2025 | P | PII
99 | Přenosný hasicí přístroj CO2 (sněhový) musí být vyřazen z používání, jestliže je starší: | 40 let | 20 let | 10 let | a | PII-2025 | P | PII
100 | Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při tloušťce 4 mm lze umístit na chráněné únikové cestě za předpokladu, že: | není-li větší než 1,3 m2 | je menší než 2 m2 | je uveden v požárně bezpečnostním řešení stavby a v regulačním plánu | a | PII-2025 | P | PII
101 | Provedení dveří na únikové cestě: | musí se otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří, u kterých úniková cesta začíná u východových dveří na volné prostranství | musí se otevírat ve směru úniku osob včetně dveří, u kterých úniková cesta začíná i východových dveří na volné prostranství | otevírání dveří ve směru úniku se doporučuje | a | PII-2025 | P | PII
102 | V bytovém domě projektovaném po 1. 7. 2008 musí být každý byt vybaven: | zařízením autonomní detekce a signalizace | elektrickou požární signalizací | zařízením pro odvod kouře a tepla | a | PII-2025 | P | PII
103 | Preventivní požární prohlídky se provádějí v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou: | za 6 měsíců | za měsíc | za 12 měsíců | a | PII-2025 | P | PII
104 | Posouzení požárního nebezpečí zpracovávají právnické a podnikající fyzické osoby provozující kategorii činností: | s vysokým požárním nebezpečím | bez zvýšeného požárního nebezpečí | se zvýšeným požárním nebezpečím | a | PII-2025 | P | PII
105 | Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob stanoví: | vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů | vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů | vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří | a | PII-2025 | P | PII
106 | Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby: | v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím | v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím | v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím | a | PII-2025 | P | PII
107 | Podmínky používání únikových cest: | musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého nebo zasaženého objektu a přístup jednotek PO do prostorů napadených požárem | musí být volné v mimopracovní době, pokud není subjekt střežen ostrahou | musí být volné v úseku, kde se po nich bude evakuovat současně více než 20 osob, v ostatních případech se toto doporučuje | a | PII-2025 | P | PII
108 | Podmínky skladování materiálu na chráněných únikových cestách : | nesmí se nic skladovat | smí se skladovat jen nehořlavý nábytek, a to, pokud možno dočasně | smí se skladovat jen předměty, které lze odnést bez mechanizace | a | PII-2025 | P | PII
109 | Volný sklad sena a slámy může být umístěn od kraje lesa: | min. 100 m | min. 300 m | min. 50 m | a | PII-2025 | P | PII
110 | V případě nutnosti opravy svařováním v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem je nezbytné: | písemně stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro tyto práce | pozvat svářečského technologa | vyhlásit cvičný požární poplach před započetím prací, aby se zjistila připravenost preventivní požární hlídky na zásah | a | PII-2025 | P | PII
111 | Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření je nejkratší doba požárního dohledu: | 8 hodin | 4 hodiny | 1 hodina | a | PII-2025 | P | PII
112 | Přechodná svářečská pracoviště musí být vybavena, nad rámec základního vybavení hasicími přístroji, ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg: | ano | ne | jen při svařování v bytovém domě | a | PII-2025 | P | PII
113 | Požární dveře se mohou zajistit proti zavření klínkem: | nikdy | jen tehdy, je-li v jejich dohledu pracovník, který kontroluje, že v danou chvíli nehoří | jen v průběhu zásobování, když jimi projde osoba každé 2 minuty | a | PII-2025 | P | PII
114 | Kouřit je možné jen: | v prostorách, ve kterých to není zakázáno | v prostorách nechráněných čidly elektrické požární signalizace | v prostorách chráněných teplotními čidly elektrické požární signalizace | a | PII-2025 | P | PII
115 | Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb: | musí být vždy vybaveno elektrickou požární signalizací | musí být vybaveno elektrickou požární signalizací v případě, že se nachází ve vzdálenosti větší než 20 km od požární stanice | musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita nad 50 osob | c | PII-2025 | P | PII
116 | Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost: | hořlavé látky, oxidačního prostředku a zdroje zapálení | hořlavé látky, teploty vznícení a zápalné teploty | hořlavé látky a teploty vzplanutí | a | PII-2025 | P | PII
117 | Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou: | „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“ | „POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ“ | „ZÁCHRANA - PRVNÍ POMOC“ | a | PII-2025 | P | PII
118 | Rozdělení požárů dle tříd: | A, B, C, D, F | A, B, C | A, B, C, D, E | a | PII-2025 | P | PII
119 | Samočinné hlásiče požáru elektrické požární signalizace slouží: | ke zjištění vzniku požáru a automatickému předání signálu na ústřednu elektrické požární signalizace | k vyhlášení poplachu profesionálním hasičům | k automatickému uhašení vzniklého požáru | a | PII-2025 | P | PII
120 | Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny: | se nesmí ukládat v garáži | se mohu uložit jen v nadzemní garáži | se mohu uložit do garáže pouze v případě, že zde garážují pouze auta na LPG | a | PII-2025 | P | PII

## PChyb
Prohlížení chybných odpovědí
Preventista III., 2025
PIII-2025
5. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro osobní automobily :
a) nejvýše 20 litrů pohonných hmot
b) nejvýše 60 litrů pohonných hmot
c) nejvýše 40 litrů pohonných hmot
Chyba č.
|  | 5 | z | 40
[5 empty] | 1 | 43 | a | c | 2
| správná odpověď |  |  |  | 2 | 35 | b | c | 2
[5 empty] | 3 | 49 | a | c | 2
| odpověď zkoušeného |  |  |  | 4 | 4 | a | c | 2
[5 empty] | 5 | 22 | a | c | 2
[5 empty] | 6 | 46 | a | b | 1
[5 empty] | 7 | 36 | a | c | 2
[5 empty] | 8 | 38 | a | c | 2
[5 empty] | 9 | 16 | a | c | 2
[5 empty] | 10 | 15 | a | c | 2
[5 empty] | 11 | 32 | a | b | 1
[5 empty] | 12 | 60 | a | c | 2
[5 empty] | 13 | 7 | a | b | 1
[5 empty] | 14 | 48 | a | c | 2
[5 empty] | 15 | 25 | a | c | 2
[5 empty] | 16 | 10 | a | b | 1
[5 empty] | 17 | 39 | a | c | 2
[5 empty] | 18 | 20 | a | c | 2
[5 empty] | 19 | 13 | a | b | 1
[5 empty] | 20 | 6 | a | c | 2
[5 empty] | 21 | 55 | a | c | 2
[5 empty] | 22 | 26 | a | b | 1
[5 empty] | 23 | 34 | a | c | 2
[5 empty] | 24 | 41 | a | c | 2
[5 empty] | 25 | 31 | a | c | 2
[5 empty] | 26 | 17 | a | b | 1
[5 empty] | 27 | 24 | a | c | 2
[5 empty] | 28 | 30 | a | b | 1
[5 empty] | 29 | 29 | a | c | 2
[5 empty] | 30 | 56 | a | c | 2
+1
+1
-1
Start
Konec

## Hodnocení
Hodnocení On-line TESTu - Preventista
Příjmení: |  | Hoffmann
Jméno: |  | Milan
SDH: |  | Želčany
OSH: |  | Plzeň - Jih
O. | Kategorie: | Počet otázek: | Chyby: | Úspěšnost: | II. KS | I. KS | Znalost
PIII | PIII | 40 | 40 | 0% | N | N | N
PII | PII | 0 | 0 | Netestováno
PI | PI | 0 | 0 | Netestováno
|  | 40 | 40 | 0% |  |  | N
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
B | oblast B | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
C | oblast C | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
D | oblast D | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
Celkem test: |  | 40 | 40 | 0% | N | N | N
Note on L12: Znalost: Známkování je stanoveno takto: Úspěšnost v okruhu vyšší jak 90% = 1 70% = 2 50% = 3 30% = 4 Nižší úspěšnost = zcela nevyhovující znalosti (N)
Prohlížení chybných odpovědí

## Pomocný
i = | 1 | test= | 0 | hodn= | 0 |  |  | generátor= | 1 | tisk= | 1
CisOtz | Otázka: | Okruh: | Odpověď: | Správná: | Chyba: | PL/D: | Rotace: | Hodnocení: | Ano/NE | Otázek: | Chyby: | Úspěšn.: | Známka MH: | Známka PS
1 | 49 | P |  | a | 1 | PIII | 3 | PIII | 1 | 40 | 40 | 0% | N | N
2 | 25 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | PII | 0 | 0 | 0 | Netestováno
3 | 30 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | PI | 0 | 0 | 0 | Netestováno
4 | 9 | P |  | a | 1 | PIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
5 | 12 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
6 | 41 | P |  | b | 1 | PIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
7 | 39 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
8 | 47 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
9 | 6 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
10 | 35 | P |  | b | 1 | PIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
11 | 8 | P |  | b | 1 | PIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
12 | 19 | P |  | a | 1 | PIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
13 | 36 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
14 | 26 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
15 | 5 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
16 | 27 | P |  | a | 1 | PIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
17 | 17 | P |  | b | 1 | PIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
18 | 31 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
19 | 16 | P |  | b | 1 | PIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
20 | 22 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netestováno
21 | 53 | P |  | c | 1 | PIII | 2 | Celkem: | 1 | 40 | 40 | 0% | N | N
22 | 23 | P |  | b | 1 | PIII | 1
23 | 7 | P |  | b | 1 | PIII | 1
24 | 46 | P |  | c | 1 | PIII | 2
25 | 3 | P |  | c | 1 | PIII | 2
26 | 51 | P |  | c | 1 | PIII | 2
27 | 48 | P |  | a | 1 | PIII | 3
28 | 32 | P |  | b | 1 | PIII | 1
29 | 38 | P |  | c | 1 | PIII | 2
30 | 18 | P |  | c | 1 | PIII | 2
31 | 13 | P |  | a | 1 | PIII | 3
32 | 10 | P |  | c | 1 | PIII | 2
33 | 37 | P |  | c | 1 | PIII | 2
34 | 44 | P |  | b | 1 | PIII | 1
35 | 20 | P |  | b | 1 | PIII | 1
36 | 55 | P |  | c | 1 | PIII | 2
37 | 15 | P |  | a | 1 | PIII | 3
38 | 59 | P |  | c | 1 | PIII | 2
39 | 54 | P |  | b | 1 | PIII | 1
40 | 43 | P |  | b | 1 | PIII | 1

## 1
PIII | Preventista III. | PIII | 2025
1. | Jakým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany:
zákonem o požární ochraně
ústavou ČR
zákoníkem práce
a
2. | Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem:
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
č. 320/2015 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a
3. | Mezi základní povinnosti fyzických osob patří:
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
znát obsah českých technických norem vztahujících se k požární ochraně, způsobu vytápění a podmínky požární bezpečnosti při svařování
znát provázanost zákona o požární ochraně a českých technických norem
a
4. | Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát:
aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár
aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky
aby byla vždy v přítomnosti osoba starší 21 let
a
5. | Fyzická osoba je povinna:
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
kouřit všude tam, kde to není zakázáno
plnit příkazy a dodržovat zákazy, zejména kouřit všude tam, kde je to povoleno
a
6. | Fyzická osoba nesmí:
provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací
provádět práce na opravě, seřízení a kontrole požárního automobilu
zakoupit si velitelský vůz
a
7. | Fyzická osoba je povinna:
vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce
vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem
nevytvářet v místnostech, které vlastní nebo užívá podmínky pro zdolávání požáru, pokud jsou vybavené autonomním hlásičem požáru
a
8. | Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá:
do nehořlavých uzavíratelných nádob
do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
nevychladlý popel se nesmí vybírat
a
9. | Fyzická osoba je povinna:
nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření
nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)
nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)
a
10. | Fyzická osoba nesmí:
provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
nikdy svařovat
provádět svářečské práce sousedovi, pokud vlastní svářečský průkaz
a
11. | Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.:
provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob
provedení fotodokumentace probíhajícího zásahu
přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní
a
12. | Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru:
každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně
pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah
pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl
a
13. | Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně, např.:
ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení
neopustit místo požárního zásahu bez vědomí velitele jednotky a velitele zásahu
zahájit peněžité sbírky pro postižené
a
14. | Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně :
poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru
poskytnutí a vyčištění zásahových obleků hasičů, kteří se účastní zásahu
zapůjčení svého cvičeného psa
a
15. | Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje:
na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně
na všechny osoby
pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby
a
16. | Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl:
náhrada výdajů
náhrada výdajů do výše 25 000 Kč
náhrada výdajů mu nenáleží
a
17. | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit:
do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku
do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku
a
18. | Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany, náleží ji:
náhrada ušlého výdělku v prokázané výši
polovina průměrného měsíčního platu
nenáleží ji finanční náhrada
a
19. | Právo na náhradu výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u:
hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu požár vznikl
krajského úřadu
a
20. | Propan-butan je:
uhlovodíkový plyn těžší než vzduch
zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch
hořlavá kapalina těžší než voda
a
21. | Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat:
na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech
na snadno přístupných a dostatečně větraných prostorách pod úrovní okolního terénu
v dobře větraných garážích
a
22. | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro osobní automobily :
nejvýše 40 litrů pohonných hmot
nejvýše 20 litrů pohonných hmot
nejvýše 60 litrů pohonných hmot
a
23. | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech pro nákladní automobily nejvýše:
80 litrů pohonných hmot
40 litrů pohonných hmot
60 litrů pohonných hmot
a
24. | V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:
20 litrů oleje na jedno stání
40 litrů oleje na jedno stání
10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo
a
25. | Pevná paliva se ukládají:
odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek
jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv
odděleně od kapalných druhů paliv, a to max. 5 metrů od topidla
a
26. | Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí):
se musí sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení
se musí sledovat, zda tyto látky neskladuje fyzická osoba
se musí sledovat, zda jsou skladovány vždy jen v samostatném objektu
a
27. | Fyzické osoby mohou skladovat hořlavé látky v půdních prostorách :
ale nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
ale nejméně ve vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso dostatečně omítnuté a dvakrát natřené vápenným mlékem
a
28. | Přestupek je definován:
zákonem
nařízením vlády
vyhláškou
a
29. | Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše:
25000 Kč
20000 Kč
10000 Kč
a
30. | Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je zákonem o požární ochraně stanovena:
25000 Kč
50000 Kč
5000 Kč
a
31. | Čištění, kontrola a revize spalinové cesty (komínů) je řešena:
zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
a
32. | Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna :
na základě objednání fyzické osoby
automaticky ve stanovených lhůtách
pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem
a
33. | Lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty jsou uvedeny ve:
vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
a
34. | Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně:
je možné provádět svépomocí
je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka
není možné provádět svépomocí
a
35. | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
1 x ročně, s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci
2 x ročně
ve všech objektech 1 x za dva roky
a
36. | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na kapalná paliva o výkonu do 50 kW včetně :
1 x ročně
2 x ročně
1 x za 2 roky
a
37. | Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
1 x ročně
2 x ročně
3 x ročně
a
38. | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem:
3 x ročně
2 x ročně
6 x ročně
a
39. | Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně:
1 x ročně
2 x ročně
3 x ročně
a
40. | Bezpečná vzdálenost spotřebičů na pevná paliva – kamen – je dle vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, stanovena ve směru hlavního sálání na:
200 mm
500 mm
800 mm
b
41. | Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která:
je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví
je zedníkem se zaměřením na zděné komíny
je vyučena zedníkem a plynařem
a
42. | Revizi spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která:
je současně revizním technikem spalinových cest
je pouze kominíkem
je současně vyučena zedníkem a tesařem
a
43. | Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je zpravidla tvořena:
průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem
komínovým průduchem a kouřovodem
komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru
a
44. | Komínový průduch je:
dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší
stavební díl, z něhož je postaven komín
prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí
a
45. | Sopouch je:
konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod
otvor na půdici komína umožňující vybíraní sazí
starý (nepoužívaný) komín uzavřený v úrovni hlavy komína proti vnikání dešťových srážek
a
46. | Sopouch, do kterého není připojen spotřebič:
musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu; u zděného komína může být sopouch zazděn
musí být vždy zazděn, aby bylo zamezeno nežádoucímu nasávání vzduchu z prostorů kolem komína
musí zůstat spojený s kouřovodem
a
47. | Účinná výška komínového průduchu je:
rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu
rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem
a
48. | Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být:
uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou
uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
označeny červeným rámečkem
a
49. | Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené:
samostatným kouřovodem do samostatného komína
samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu
do samostatně stojícího komína
a
50. | Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby podle druhu splňovala mj. technické podmínky požární ochrany na:
odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor
maximální vzdálenost 50 km od požární stanice
maximální vzdálenost. 20 km od zdroje vody
a
51. | Při navrhování stavby musí být podle druhu stavby splněny technické podmínky požární ochrany na:
evakuaci osob, popř. zvířat
estetický vzhled
výšku střechy
a
52. | Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven:
zařízením autonomní detekce a signalizace požáru
elektrickou požární signalizací
sprinklerovým hasicím zařízením
a
53. | Nový rodinný dům (projektovaný po 1. 7. 2008) musí být vybaven alespoň:
jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A
dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti
nemusí být vybaven hasicími přístroji
a
54. | Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí:
nejméně jednou za rok
nemusí se provádět vůbec
nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok
a
55. | Rozdělení hasicích přístrojů podle provedení:
přenosný, pojízdný, přívěsný
přenosný, pojízdný, samojízdný
ruční, přívěsný, pojízdný
a
56. | Požární zatížení je pomyslné množství dřeva (kg) na jednotce plochy (m2):
jehož normová výhřevnost je stejná jako výhřevnost všech hořlavých látek nacházejících se na stejné posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m-2
jehož tíha je stejná jako tíha všech hořlavých látek na posuzované ploše
jehož objem je stejný jako objem všech hořlavých látek nacházejících se na posuzované ploše a vyjadřuje se v kg.m-2
a
57. | Požární úsek je prostor stavebního objektu ohraničený od ostatních částí objektu:
požárně dělicími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením
jen zděnými konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením
železobetonovými a zděnými konstrukcemi
a
58. | Požárně dělicí konstrukce:
je stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úsek, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru
je jakákoliv stavební konstrukce, kromě dřevěné o tloušťce min. 50 mm
je stavební konstrukce bránící šíření požáru o tloušťce min. 50 mm, ale nesmí být ze sádrokartonu
a
59. | Požární uzávěr otvoru:
je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
jsou dveře bez požární odolnosti
je každý uzávěr otvoru v rodinných domech bránící šíření požáru mezi jednotlivými místnostmi
a
60. | Požární dveře, aby plnily svou funkci v případě požáru:
musí být zavřené
musí být otevřené pro přívod vzduch
nesmí být v podzemních podlažích
a

## 2
PII | Preventista II. | PII | 2025
1. | Podle míry požárního nebezpečí se člení provozované činnosti do:
do tří kategorií
do čtyř tříd nebezpečnosti
do dvou skupin
a
2. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší
prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší
prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší
a
3. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti:
při nichž se vyskytují nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku
při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku
při nichž se vyskytují nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku
a
4. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah
rodinné domy alespoň o čtyřech bytech
bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích
a
5. | Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří:
podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
bytové domy o 7 a více podlažích
a
6. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob
podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
a
7. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m
bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích
a
8. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
stavba pro shromažďování většího počtu osob
otevřené kluziště s tribunami
nádvoří bytových domů
a
9. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří:
stavba ubytovacího zařízení, tj. stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené
bytový dům o výšce nad 22,5 m
penzion s kapacitou 40 lůžek
b
10. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění
prostory, vytápěné lokálními topidly
svařování el. obloukem ve svařovně
a
11. | Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří:
činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm
činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm
činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm
a
12. | Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána:
zákonem o požární ochraně
vyhláškou o požární prevenci
stavebním zákonem
a
13. | Povinnost vytvářet podmínky pro hašení (rychlé zdolání) požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána:
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám
právnickým osobám se zaměstnanci a fyzickým osobám
podnikajícím fyzickým osobám
a
14. | Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává:
osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba
preventista požární ochrany
a
15. | Dokumentace požární ochrany se kontroluje:
min. jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé provedené změně
podle potřeby, min. jednou za pět let
jednou za tři roky
a
16. | Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná:
zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru
veliteli zásahu
vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům
a
17. | Požární řád upravuje:
základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
a
18. | Požární řád obsahuje:
požárně technické charakteristiky látek potřebné ke stanovení preventivních opatření a nejvýše přípustné množství těchto látek
výčet preventistů požární ochrany působících ve společnosti v rozčlenění dle směn a dle závodů
telefonní čísla složek IZS
a
19. | Příloha požárního řádu obsahuje také:
přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
havarijní spojení na složky IZS
a
20. | Požární poplachové směrnice:
vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek
obsahují seznam členů preventivní požární hlídky
a
21. | Požární poplachové směrnice obsahují:
postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů
seznam členů preventivní požární hlídky
a
22. | Tísňová linka na hasiče má číslo:
150 a 112
155
158 a 157
a
23. | Požární evakuační plán:
upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem
vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob, které zpozorují vznik požáru a místo ohlášení požáru
obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie
a
24. | Cvičný požární poplach se vyhlašuje:
nejméně jednou za rok
podle potřeby, nejméně jednou za tři roky
vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů
a
25. | Dokumentaci zdolávání požárů:
tvoří operativní plán a operativní karta zdolávání požárů
musí každý rok zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany
zpracovává územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje
a
26. | Řád ohlašovny požárů:
zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů
musí zpracovat každá právnická osoba
zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje
a
27. | Požární kniha slouží k záznamům:
o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob
o výkonu státního požárního dozoru
o pochůzkách vrátných v době mimopracovní a v době sníženého provozu
a
28. | Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří, např.:
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád
požární řád obce, požární poplachové směrnice
požární poplachový plán kraje, požární řád obce
a
29. | Povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby, která provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, ve vztahu k požárnímu řádu:
musí zpracovat požární řád
nemusí zpracovat požární řád, pokud má zpracované požární poplachové směrnice
nemusí zpracovat požární řád, pokud to neurčí dokumentace stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
a
30. | Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí:
před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakujících se činností nejméně jednou za rok
před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakovaných činností nejméně jednou za tři roky
před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a u opakovaných činností nejméně jednou za dva roky
a
31. | Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí:
při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za dva roky
při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za tři roky
při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zaměření a opakuje se nejméně jednou za pět let
a
32. | Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí:
při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za tři roky
při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za dva roky
při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za rok
a
33. | Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří:
tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení
zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky
seznam všech zúčastněných, podpis školitele a preventisty PO
a
34. | Vedoucí zaměstnance subjektů provádějících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může o požární ochraně školit:
jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně
jen statutární zástupce firmy
a
35. | Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou:
nejvýše 1,5 m
minimálně 1 metr
nejvýše 120 cm
a
36. | Kontrola hasicího přístroje se provádí:
jednou za rok
jednou za 10 let
jednou za 2 roky
a
37. | Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže mimo jiné:
je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2 (sněhový)
není zabezpečený proti převržení a není umístěn v prostoru s nebezpečím požáru
je starší 10 let s výjimkou hasicího přístroje vodního
a
38. | Počet a druh přenosných hasicích přístrojů je stanoven:
v požárně bezpečnostním řešení objektu
v dokumentaci pro územní řízení a v projektu vzduchotechniky
v architektonické studii stavby
a
39. | Přenosný hasicí přístroj CO2 (sněhový) musí být vyřazen z používání, jestliže je starší:
40 let
20 let
10 let
a
40. | Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při tloušťce 4 mm lze umístit na chráněné únikové cestě za předpokladu, že:
není-li větší než 1,3 m2
je menší než 2 m2
je uveden v požárně bezpečnostním řešení stavby a v regulačním plánu
a
41. | Provedení dveří na únikové cestě:
musí se otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří, u kterých úniková cesta začíná u východových dveří na volné prostranství
musí se otevírat ve směru úniku osob včetně dveří, u kterých úniková cesta začíná i východových dveří na volné prostranství
otevírání dveří ve směru úniku se doporučuje
a
42. | V bytovém domě projektovaném po 1. 7. 2008 musí být každý byt vybaven:
zařízením autonomní detekce a signalizace
elektrickou požární signalizací
zařízením pro odvod kouře a tepla
a
43. | Preventivní požární prohlídky se provádějí v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou:
za 6 měsíců
za měsíc
za 12 měsíců
a
44. | Posouzení požárního nebezpečí zpracovávají právnické a podnikající fyzické osoby provozující kategorii činností:
s vysokým požárním nebezpečím
bez zvýšeného požárního nebezpečí
se zvýšeným požárním nebezpečím
a
45. | Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob stanoví:
vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
a
46. | Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby:
v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
a
47. | Podmínky používání únikových cest:
musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého nebo zasaženého objektu a přístup jednotek PO do prostorů napadených požárem
musí být volné v mimopracovní době, pokud není subjekt střežen ostrahou
musí být volné v úseku, kde se po nich bude evakuovat současně více než 20 osob, v ostatních případech se toto doporučuje
a
48. | Podmínky skladování materiálu na chráněných únikových cestách :
nesmí se nic skladovat
smí se skladovat jen nehořlavý nábytek, a to, pokud možno dočasně
smí se skladovat jen předměty, které lze odnést bez mechanizace
a
49. | Volný sklad sena a slámy může být umístěn od kraje lesa:
min. 100 m
min. 300 m
min. 50 m
a
50. | V případě nutnosti opravy svařováním v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem je nezbytné:
písemně stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro tyto práce
pozvat svářečského technologa
vyhlásit cvičný požární poplach před započetím prací, aby se zjistila připravenost preventivní požární hlídky na zásah
a
51. | Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření je nejkratší doba požárního dohledu:
8 hodin
4 hodiny
1 hodina
a
52. | Přechodná svářečská pracoviště musí být vybavena, nad rámec základního vybavení hasicími přístroji, ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg:
ano
ne
jen při svařování v bytovém domě
a
53. | Požární dveře se mohou zajistit proti zavření klínkem:
nikdy
jen tehdy, je-li v jejich dohledu pracovník, který kontroluje, že v danou chvíli nehoří
jen v průběhu zásobování, když jimi projde osoba každé 2 minuty
a
54. | Kouřit je možné jen:
v prostorách, ve kterých to není zakázáno
v prostorách nechráněných čidly elektrické požární signalizace
v prostorách chráněných teplotními čidly elektrické požární signalizace
a
55. | Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb:
musí být vždy vybaveno elektrickou požární signalizací
musí být vybaveno elektrickou požární signalizací v případě, že se nachází ve vzdálenosti větší než 20 km od požární stanice
musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita nad 50 osob
c
56. | Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost:
hořlavé látky, oxidačního prostředku a zdroje zapálení
hořlavé látky, teploty vznícení a zápalné teploty
hořlavé látky a teploty vzplanutí
a
57. | Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou:
„NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“
„POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ“
„ZÁCHRANA - PRVNÍ POMOC“
a
58. | Rozdělení požárů dle tříd:
A, B, C, D, F
A, B, C
A, B, C, D, E
a
59. | Samočinné hlásiče požáru elektrické požární signalizace slouží:
ke zjištění vzniku požáru a automatickému předání signálu na ústřednu elektrické požární signalizace
k vyhlášení poplachu profesionálním hasičům
k automatickému uhašení vzniklého požáru
a
60. | Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny:
se nesmí ukládat v garáži
se mohu uložit jen v nadzemní garáži
se mohu uložit do garáže pouze v případě, že zde garážují pouze auta na LPG
a

## 3
PI | Preventista I. | PI | 2025

## Osvědčení
Okresní (Krajské) sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ÚHŠ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v
vydává
paní (panu)
jméno, příjmení, titul
datum narození
název SDH
číslo členského průkazu SH ČMS
O S V Ě D Č E N Í
pod pořadovým číslem:
o získání odbornosti v oblasti požární prevence
v souladu se Stanovami SH ČMS v platném znění a na jejich základě vydaným Organizačním řádem a
je oprávněn používat označení
Preventista SH ČMS
| III. stupně ode dne |  |  | *)
| II. stupně ode dne |  |  | *)
s právem člena SH ČMS nosit odznak odpovídající odbornosti preventista SH ČMS
V |  |  | dne
vedoucí OORP (KORP) |  |  | starosta OSH (KSH) ČMS
Razítko OSH (KSH) ČMS
*) poznamenejte a potvrďte datum získání